成都启新汽车服务有限责任公司

研发大楼中央空调冷热源系统

维修恢复工程采购

询价文件

询价人：成都启新汽车服务有限责任公司

二〇二六年五月

目录

第一章询价公告	3

第二章询价申请须知	6

第三章评审办法及其他说明	12

第四章询价申请文件	14

第五章主要合同条款	24

第六章工程量清单	32

- 第一章询价公告

成都启新汽车服务有限责任公司研发大楼中央空调冷热源系统维修恢复工程进行公开询价，欢迎符合资格条件的供应商参加。现将具体情况介绍如下：

一、工程项目简介

成都启新汽车服务有限责任公司研发大楼中央空调冷热源系统维修恢复工程。本项目已经批准立项，资金已经落实。

1.项目名称：启新研发大楼中央空调冷热源系统维修恢复工程。

2.项目地点：四川省成都市科园南一路2号附1号。

3.项目概况：本次询价内容为启新研发大楼中央空调冷热源系统维修调试、锅炉系统维修安装调试以及空调冷热源管道检修保护等。

4.服务内容：主要包括研发大楼中央空调冷热源系统维修调试、锅炉系统维修安装调试以及空调冷热源管道检修等，具体内容详见第五章主要合同条款及招标工程量清单。

5.服务期限：自合同签订之日起30日历天。

6.质量标准：达到中央空调制冷、制热设计要求及合同约定。

7.招标限价：最高不超过人民币290000元（含税）。

8.报价要求：

①询价申请人应对报价进行严格的费用预算。所有参加本次询价的机构应充分计算和考虑其完成项目需要支付的各项费用并计入询价报价总价。

②本次询价报价，为完成本项目的包干总价，具体内容详见第五章主要合同条款。

③询价申请人的报价应费用适中，不得以低于成本的报价进行恶性竞争。

二、询价申请人参加本次询价活动应具备下列条件

1.询价单位资质要求：须具有独立法人资格，持有有效的营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息，具有建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，具有有效期内的安全生产许可证。

2.业绩要求：近3年（2023年1月1日至询价申请截止日）不少于3个已完成或新承接或正在服务的类似项目，类似项目是指：建筑机电安装施工类项目业绩。

3.财务要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态。

4.信誉要求：询价申请人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人记录名单。

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6.本次招标不接受联合体投标。

三、递交询价申请文件截止时间：2026年5月21日14:00分（北京时间）。

四、递交询价申请文件地点：询价申请文件必须在递交询价申请文件截止时间前以现场送达的方式送达至询价地点。逾期送达、密封和标注错误的询价申请文件，恕不接收。

询价地点：成都市高新区科园南一路2号成都启新汽车服务有限责任公司会议室。本次询价不接受邮寄、电子发送形式的询价申请文件。

- 开标

- 2026年5月21日14:00在成都启新汽车服务有限责任公司会议室开标。

- 发布媒介

- 四川蜀道物流集团有限公司官网：https://www.shudaowl.com/。

- 成都启新汽车服务有限责任公司官网：

- http://www.sdqxgs.com.cn/qygk/ldcy/index.shtml

七、联系方式

询价人：成都启新汽车服务有限责任公司

地址：成都市高新区科园南一路2号

联系人：金先生

联系电话：18080925725

邮箱：373503598@qq.com

时间：2026年5月

- 第二章  询价申请须知

- 一、招标限价

1.本项目招标最高限价为人民币290000元（含税）。

- 二、服务范围及内容要求

1.服务范围及工作要求：成都启新汽车服务有限责任公司研发大楼中央空调冷热源系统维修恢复工程等，具体内容详见第五章主要合同条款。

2.服务期限：自合同签订之日30日历天。

3.质量标准：满足询价人对服务项目的质量要求及合同约定。

4.本次询价报价：详见询价文件第一章第一条规定

- 三、询价文件内容

- 1.详见第四章询价申请文件格式。

- 2.询价申请文件须胶印装订成册并加盖公章（正本、副本各一本）。

- 3.询价申请文件应密封包装，包装形式不限；每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖单位章（鲜章）。

- 四、评标程序

- 1.招标小组对询价申请人综合评审，在符合询价文件相关要求前提下，按照报价高低顺序（报价低者排名靠前）推荐最低报价作为本次招标中选候选人并出具评标报告。

- 五、其他说明

1.与询价人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

2.询价申请人如对本项目及询价文件有异议，需在接收询价文件之后，提交询价申请文件之前提出。询价申请人提交询价申请文件时未提出异议，视为其认可本询价文件全部内容（含附件内容），同时视为询价申请人已完全掌握与项目相关的全部情况并预判本项目可能存在的相关施工的各种情况，在评标及履约阶段，询价申请人不得以此为据，向询价人提出异议，询价申请人在其投标报价时应充分考虑其相关因素。

3.本次询价报价，包括但不限于：人工、材料、设备、管理费、现场服务、交通、食宿、通讯、赶工费、保险、税费、利润、风险及完成合同约定的其他服务内容等所涉及全部费用，询价人不再另行支付其他任何费用。

4.本询价满足询价文件要求前提下最低价中选。询价小组按最终报价高低顺序（报价低者排名靠前）推荐成交候选人并出具评标报告。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价人名称及地址、联系方式 | 名称：成都启新汽车服务有限责任公司 地址：成都市高新区科园南一路2号 联系人：金先生 电话：18080925725 |
| 2 | 项目名称 | 启新研发大楼中央空调冷热源系统维修恢复工程 |
| 3 | 服务地址 | 成都市高新区科园南一路2号附1号 |
| 4 | 邀请询价范围 | 成都启新汽车服务有限责任公司研发大楼中央空调冷热源系统维修恢复工程，详见询价公告。 |
| 5 | 服务期限 | 见询价公告 |
| 6 | 询价申请人资质条件、能力和信誉 | 资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求及其他要求见附表 |
| 7 | 询价申请文件递交截止时间及地点 | - 时间：2026年5月21日14:00 - 地点：启新公司会议室 |
| 8 | 询价申请人要求澄清询价文件的截止时间及方式 | 递交询价申请文件截止之日前3个工作日，可通过电子邮件等书面形式。 |
| 9 | 询价申请文件格式 | （1）不得对询价申请文件格式中的内容进行删减或修改，以空格（下划线）标示由询价申请人填写的内容，确实没有需要填写的，应在空格中用“/”标示。但询价文件中另有规定的从其规定。 （2）询价申请人在询价申请文件中填写或自行增加的内容，不得与询价文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 |
| 10 | 答疑会和现场考察 | 踏勘时间：2026年5月18日:14:00（北京时间） 集中地点：高新区科园南一路2号成都启新汽车服务有限责任公司会议室 联系人：金先生；联系电话：18080925725 注意事项： 1.询价人按本须知前附表规定的时间、地点，统一组织所有潜在询价申请人踏勘项目现场；询价申请人应派授权代表按时参加，逾期不候，不另行组织单独踏勘。 2.本次踏勘重点查看：中央空调冷源机房设备设施、中央空调热源配套设备设施、周边管线与成品保护条件、材料运输与堆放场地、临时用水用电接口等与中央空调安装维修相关的现场条件。询价人对现场的介绍仅供参考，不构成对询价文件的补充或承诺。 3.询价申请人踏勘现场发生的交通费、差旅费、人工费、检测费等所有费用均由询价申请人自理。 4.除询价人故意或重大过失原因外，询价申请人自行负责踏勘现场过程中发生的人员伤亡、财产损失及安全责任；踏勘期间须遵守现场安全管理规定，佩戴安全帽、防滑鞋，严禁擅自进入非踏勘区域。 5.询价申请人应充分重视现场踏勘，结合清单与现场实际，自行核实工程量、评估施工难度、风险及报价合理性。中选后，询价申请人不得以“未踏勘现场、不了解实际情况”为由，提出工期、费用索赔或变更要求 6.询价申请人踏勘期间应注意保密，严禁在现场进行可能涉及串标、围标的沟通。 |
| 11 | 签字或盖章 要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖询价申请人单位公章（鲜章）。 （3）授权委托书后须附授权人和被授权人身份证影印件和法定代表人证明，并保证清晰有效； （4）如果由询价申请人的法定代表人亲自签署询价申请文件，应提供法定代表人身份证明，后附法定代表人身份证复印件。 |
| 12 | 询价申请文件份数 | 正本1份，副本1份 |
| 13 | 询价申请限价 | 不高于人民币290000元（含税） |
| 14 | 评标方法 | 经评审符合条件的最低价中选。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：成都启新汽车服务有限责任公司纪检办公室 地址：成都市高新区科园南一路2号 联系电话：028-85174080 |

附表：

- 附表一资格审查条件（资质最低条件）

资质等级要求

1.独立法人资格营业执照； 2.基本账户开户许可证或基本存款账户信息； 3.非联合体投标； 4.建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质； 5.具有有效期内的安全生产许可证。

- 附表二资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

未处于财产被接管、冻结、破产状态。

- 附表三资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

近3年（2023年1月1日至询价申请截止日）不少于3个已完成或新承接或正在服务的类似项目，类似项目是指：具有建筑机电安装施工类业绩（业绩时间以合同签订时间为准）。

- 附表四资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

近三年： 1.信誉要求：询价申请人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人记录名单。 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 第三章  评审方法及其他说明

评审程序

1.由公司相关部门管理人员组成评标小组，并邀请非本次服务使用部门为评标监督员；

2.询价申请人代表签到，开标人检查询价申请文件的密封性，询价申请文件启封；

3.开标人宣读各询价申请人报价，询价申请人在开标记录上签字；

4.评标小组对询价申请人进行资格审查；

5.评标小组根据邀请询价文件现场评审；

6.评标小组推荐合格的中选候选人；

7.形成评标报告，评标委员会签字确认。

二、评标小组和评标监督员的确定

1.询价人将依照有关规定组建评标小组，由5人组成。

2.询价人将在评标现场派驻评标监督员，负责整个评标工作全程监督，并对评标结果进行检查和签字确认。

三、评审标准

（一）初步评审标准

1.资格审查

对询价申请人资质符合性的审查，要求询价申请人应具有成都启新汽车服务有限责任公司研发大楼中央空调冷热源系统维修恢复工程所需的资质。

2.审查询价申请文件的响应性

评标小组审查询价申请文件是否完整，是否有错误，是否按要求装订，文件是否有效签署。审查“营业执照”“资质证书”等相关证照复印件的有效性、法定代表人（负责人）或其委托的投标代理人的合法性。还应满足如下内容：

（1）询价申请文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

（2）询价申请人满足询价文件中业绩的最低要求；

（3）询价申请文件上法定代表人或其授权代理人的签字、询价申请人的单位盖章齐全，符合询价文件规定；询价申请人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）一份询价申请文件应只有一个询价申请报价并且不高于最高限价；

（5）询价申请文件未附有询价申请人不能接受的条件；

（6）权利义务符合询价文件规定，询价申请人未对合同条款有重要保留；

评标小组有权拒绝被确定为非实质性响应的询价申请文件，询价申请人不能通过修正或撤销不符之处而使其成为实质性响应的询价申请。

（二）非响应的“询价申请文件”

“询价申请文件”有下列情况之一（但不仅限于下列情形）的，视为不合格，作废处理：

1.逾期送达的；

2.未加盖询价申请人公章的；

3.无询价申请人的法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权签字的；

4.询价申请文件未按要求密封的；

5.未签署承诺函的（见第四章）；

6.违反邀请询价、询价申请纪律的。

如果询价申请文件存在上述情形，询价人将予以拒绝或作为无效询价申请文件处理。询价申请人不得通过修正从而使其询价申请文件成为实质性响应的询价申请文件。

四、评标方法和规则

本项目以符合条件的最低价中选作为主要的评标方法，评标小组对询价申请人进行独立综合评判，评审小组对满足询价文件实质要求的询价申请文件，从低到高的顺序推荐中选候选人；当通过资格性检查的询价申请人报价相同时，以类似业绩数量，类似业绩总金额等条件依次进行评判确定中选候选人排名。

- 第四章  询价申请文件

正本或副本

成都启新汽车服务有限责任公司

研发大楼中央空调冷热源

系统维修恢复工程

询价申请文件

询价申请人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月   日

目录

一、法定代表人身份证明...............................................（）

二、法定代表人/单位负责人授权委托书......................（）

三、承诺函.......................................................................（）

四、询价申请人基本情况表...........................................（）

五、询价申请人信誉承诺...............................................（）

六、询价申请人类似项目业绩一览表...........................（）

七、报价单.......................................................................（）

注：（）内标明页码。

一、法定代表人身份证明

询价申请人名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：

职务：系（申请人名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

附：1.法定代表人身份证复印件

法定代表人（签字）：

询价申请人名称：（加盖单位公章）。

年    月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

二、法定代表人授权委托书

本授权声明：（询价申请人名称）的（法定代表人）授权（代理人姓名、职务）为我方“                    ”询价项目投标活动的合法代表（代理人），以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：1.法定代表人身份证复印件

2.授权代表身份证复印件

法定代表人（签字）：

授权代表（代理人）签字：

询价申请人名称：（加盖单位公章）

年    月     日

注意：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签字章或其他电子制版签名；2.法定代表人本人参加可不附授权委托书。

三、承诺函

（询价人名称）：

我公司作为本次询价项目的询价申请人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

1.我公司对贵单位询价文件的内容已明了，并完全同意。

2.一旦我公司被确定为成交人，我公司将按照询价文件、合同文件内容开展工作，按照合同要求配备各岗位人员，并在约定时限内完成贵单位所委托的相关工作。

3.我公司知道并同意：如果中选后未按贵单位要求的时间执行采购服务或坚持提出附加条件，贵单位有权选择其他人为中选人。

4.我公司知道并同意，贵单位不负担任何参与询价费用。

5.我公司知道并同意，贵单位保留“拒绝或接受任何报价函、取消询价和废除全部报价函的权利，并且将不对其上述行为承担责任，亦无义务解释原因”。

6.我公司对投标所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本单位承担。

（本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任）

承诺本询价文件询价申请人资格条件要求中所需承诺的所有内容（须加盖单位鲜章）

询价申请人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

四、询价申请人基本情况表

| 询价申请人 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  |  | 职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上信息若无请填“无”

询价申请人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

注：表后应附（1）企业法人身份证复印件、营业执照、基本账户开户许可证或基本账户存款信息并加盖询价申请人单位公章。

五、询价申请人信誉承诺

（询价人名称）：

我公司作为本次询价项目的询价申请人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

现郑重承诺我公司满足下列条款：

1.具有独立承担民事责任的能力的法人。

2.具有良好的商业信誉，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人记录名单。未处于财产被接管、冻结、破产状态。

4.单位及其现任法定代表人、主要负责人近三年内没有行贿等犯罪记录。

5.没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单等失信行为记录名单。

6.本次询价不接受联合体形式参加。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，评审时若发现，将不通过评审，中选后发现的，将取消中选资格；同时我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

询价申请人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年     月   日

备注：询价申请人需要在本承诺函后附“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）”网站查询结果。

六、询价申请人类似项目业绩一览表

| 序号 | 年份 | 业主名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩需提供合同复印件。

询价申请人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期：     年     月    日

七、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、报价以及其他说明的内容。

第五章  主要合同条款

工程项目施工合同

合同编号：

甲方（发包人）：                          联系电话：

乙方（承包人）：                         联系电话：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方应遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程项目实际情况，为确保工程项目质量及工程的顺利完成，明确双方的权利义务，双方就本工程项目施工事项协商一致，订立本合同以下条款。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程施工范围及内容：研发大楼中央空调系统冷热源修复，达到运行使用标准。

第二条：工程期限

1、工程周期：本工程施工有效总工期为 / 日历天数（根据甲方总装修进度而定）。

2、开工日期：暂定  /  年  /  月  /  日（以甲方书面通知为准）。

3、竣工日期：工程项目施工完毕之日为准。

4、在施工过程中，乙方如遇下列情况之一发生后，其工程周期相应顺延

⑴甲方未及时提供设计图纸或现场不具备开工条件；

⑵因不可抗力的自然灾害、战争、疫情等原因或政府部门要求停止作业而被迫停工；

⑶因甲方或业主方提出工程变更、调整、增减施工范围等，因未确定方案而导致施工停滞；

⑷因甲方未按合同约定支付工程款；

⑸因甲供设备或甲方工程项目施工条件导致的工程延误；

⑹在施工过程中非乙方原因发生一周内停水、停电、停气，累计超过8小时；

⑺本合同施工过程中物业方要求停工1天以上（含1天）的。

⑻本合同签订后，因更换设备特别是定制设备、特种设备等情况，因其供货周期延长导致工期延误。

第三条：工程造价

1、本工程为总价包干，总造价为：￥：         大写：（人民币：           ），含税（税率为9%）如遇国家税率调整按当期新的国家相应新税率标准执行开具发票。

- 本项目为总价包干，包干范围按照：工程施工范围及内容的相关约定执行。图纸或施工内容、施工范围、功能需求不变，总价不调整。

- 因工程施工过程中的甲方设计变更，图纸、施工界面、施工范围、功能需求等变更，甲、乙双方应确认《经济技术签证单》后进行变更事项的执行和费用调整。

第四条：付款方式

- 付款方式：乙方指定唯一收款帐户为：

- 公司名称：

单位地址、电话：

开户行（全称）及账号：

若甲方以现金方式支付，收款人须为乙方及乙方法定代表人书面授权指派的人员且持有乙方开具的相应票据为准。

2、本合同签定后【  7  】日内，甲方需支付合同总款的20 %即￥：     元大写：（人民币        元整）的定金。乙方收到此定金后安排好材料及项目施工人员，并做好进场施工准备。

3、甲方具备施工条件后，通知乙方已具备开工条件，且甲方      个工作日之内支付合同总款的     %即￥：           元大写：（人民币                   元整）。乙方收到此进场款后安排送材料到现场，施工人员进场施工。

4、施工范围和界面说明：

5、甲方发票信息：发票类型（□增值税专用发票/□增值税普通发票（请勾选）），具体发票信息：

公司名称：

纳税人身份：□一般纳税人 □小规模纳税人（请勾选）

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行（全称）及账号：

第五条：双方的责任和义务

1、甲方的责任和义务

- ⑴协助乙方办理物业相关手续、提供房屋建筑平面图及有关隐蔽障碍物的资料、重要运行设备施工位置、提供装修设计图及装修设计方案。

- ⑵提供设备所需的电源到达乙方指定位置，设备的电源配电满足设计及设备厂家规范要求；甲方需将室内电源敷设至室内机接线盒侧，室外电源敷设至主机穿线孔侧，并预留足够的长度，包含模块主机电源分支箱及分支箱下端电源线。水系统或空气能热水器系统需提供设备系统所需的自来水管到指定位置，自来水补水由甲方（给排水专业）提供至热水设备安装点位出，并预留接驳阀门，且满足热水设备压力及管道流量需求。

⑶组织装修方设计人员、施工负责人、现场负责人同乙方相关设计人员、施工负责人进行图纸会审，确定施工方案。

⑷开工前【  5  】天，向乙方进行工程项目施工现场的技术交底，指定【           】电话           作为本工程项目的甲方现场负责人，负责工程项目管理及验收，负责本合同的履行；对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、磋商、登记手续、施工管理、工程变更及其他事宜。如因人员变更，甲方应提前3日以书面形式通知乙方，便于各项工作对接。

⑸施工现场临时水电费及设备吊装费等由甲方承担。设备外机基础搭建（含土建或其他结构基础）由甲方负责。

⑹甲方对乙方提供的施工材料进行入场验收确认，超过【 3 】日不验收视为合格，并对验收合格的材料的安全负责。

⑺甲方应提供乙方必要的施工界面及施工条件，如因甲方的原因导致乙方进场时现场的吊顶或其他交叉专业先行施工致乙方无法做隐蔽工程，额外增加的费用由甲方自行承担。

⑻甲方负责设备装饰预留风口的开孔及加固，及时开孔并及时通知乙方定制风口，若由此造成的工期延误，乙方不承担误工责任。工程项目完工后，甲方如要更改设备或风口位置等，相应产生的费用由甲方承担。

⑼甲方需将其重要设备准备施工位置情况以及可能产生的安全隐患告知乙方，以便于乙方在施工过程中进行隐患排除，予以保护和合理规避使用风险。

⑽甲方需告知施工现场的其他工种，需对乙方已完工部分系统管路、风管等进行成品保护。

⑾甲方按本合同付款方式约定时间支付乙方工程款项。

2、乙方的责任和义务

⑴编制施工方案，在进行施工前，向甲方提供本工程项目相应的施工图纸及施工方案。

⑵负责组织施工人员、材料、施工机械等进场施工。

⑶严格执行施工规范、安全操作规程，严格按照施工图纸和施工方案进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程竣工资料。

⑷遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。

⑸施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

⑹工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程项目现场的成品进行保护。

⑺根据本工程项目末端设备要求向甲方提供风口尺寸大小。

⑻乙方积极配合甲方工程现场的其他工种，但不承担所有配合费用，也不无偿承担合同、预算外之工作及费用支出。

⑼工程竣工验收合格后，乙方有义务对甲方进行系统操作技术培训及使用指导。

⑽乙方进入施工现场前必须进行安全培训教育，至工程竣工所发生的任何安全事故均由乙方承担全部责任，与甲方无任何关系。

⑾乙方清单中的开孔费用为一般墙体开孔，不包含梁上开孔。如需梁上开孔的，乙方可推荐人员为甲方开孔或在甲方同意情况下乙方开孔，但乙方对此不承担任何责任，如清单中特殊说明包含梁上开孔的，视为甲方知晓情况。

第六条：施工与设计变更

1、开工前甲方对乙方交付的设计图纸、施工方案说明和有关技术资料予以签字确认作为施工的有效依据。

2、由甲方及时同乙方以及其他第三方单位研究确定修改施工意见或变更设计文件，待甲方认可后，乙方应按修改或变更的设计文件进行施工。若设计变更发生任何费用（包括返工损失、停工、窝工、人工和机构设备调迁、材料及设备积压的实际损失）由甲方负责，并及时调整本合同造价。

3、乙方在保证工程质量和设计标准的前提下，提出修改设计、修改施工工艺的合理化建议，经甲方同意后方可实施。

4、甲方如需设计变更，必须作出正式修改通知书和修改新设计图纸经甲方现场负责人签字/甲方盖章确认后，乙方才予实施。重大修改施工范围和增加工程造价时，必须另行协商并签署经济技术签证后，乙方方可予以实施。

5、在本工程项目施工过程中，甲方对乙方递交的工作联络函和《技术、经济签证核定单》或《工程项目补充协议》3日内应做出书面意见签署答复，超过3日未及时书面意见签署的，则视为甲方同意。

6、变更手续导致工期调整的，按照工作联系函或经济技术签证单中明确的工期延误天数延期；未明确的按照实际增加的施工天数计算。

第七条：成品保护

- 1、甲方应在开工前书面告知乙方施工现场重要设备、数据机房、大型显示屏幕等需重点保护的区域，乙方应在施工前采取覆盖、隔离等保护措施，并调整施工方案避免损害。

2、甲方应告知工程项目施工现场相关相关人员，不得在乙方已施工的设备系统范围（5公分以内）进行开挖、钻孔、订钉、重力撞击等损害行为，否则承担相应赔偿责任。

3、乙方应在施工现场显眼位置粘贴警示标志，提醒各个工种注意成品保护。

4、乙方应对设备系统按技术要求保压，并安装压力表显示。系统工序间隔期间或装修顶面封顶前，甲方发现压力异常或压力表丢失，甲方应在24小时内通知乙方检查，待检测后问题处理完毕方可进行下道工序施工或封顶操作。乙方接甲方通知后应及时到现场检查，如有问题将损坏部分修复。

5、若因人为损坏导致设备系统故障的，乙方直接向甲方收取因修复“人为损坏”所产生的人工和材料费。

第八条：工程项目质量及交工验收

- 本工程应达到国家建筑工程施工质量验收统一标准及相关专业验收规范的合格标准，同时符合施工图纸、设备厂家技术标准和双方书面约定的要求。

2、设计图纸、施工方案作为本工程项目施工的有效依据，开工前由甲方现场负责人签字认可，甲、乙双方均不得擅自修改。

3、甲、乙双方作出的其他书面约定，作为本工程项目施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

本工程项目的材料进场当天，甲方应指定专人负责材料的验收，并签署材料验收单予以确认材料等品牌、数量、质量等。如超过3日甲方不进行验收的，则该工程项目视为验收合格。

4、甲、乙双方应及时在本工程项目隐蔽工程完毕时，进行隐蔽系统检查与验收并及时进行验收手续的签订。如在接到乙方通知3日内不参与隐蔽工程的验收的，则视为本工程项目隐蔽工程验收合格。

5、本工程项目施工完毕后乙方通知甲方组织整个工程的调试验收，甲方收到乙方书面通知后，3日内及时对此工程项目进行整体验收，如超过3日甲方不进行验收的，则该工程项目视为验收合格。

6、工程未经双方验收，甲方不得提前使用或移交业主方使用；如甲方擅自使用，视为工程验收合格，由此造成的损坏、故障及安全隐患，由甲方承担全部责任。

7、甲方已完成整体装修工程全部施工内容，且已对现场粉尘、灰尘（含装修产生的浮尘、残渣等）进行彻底清理，确保室内无残留粉尘。否则视为不具备调试条件，乙方有权不予调试，且不承担任何逾期调试责任。因提前调试导致粉尘进入空调系统，造成滤网堵塞、出风带尘、使用舒适度下降等问题的，相关清理、维修费用由甲方自行承担；该等情形不属于乙方保修范围，后续若因上述问题引发投诉或纠纷，均由甲方负责处理。

8、本合同项下空调为舒适性空调系统，仅支持整体统一制冷或制热单一模式运行，不具备同一时段部分室内机制冷、部分室内机制热的分模式运行功能，双方确认该配置符合合同约定，无额外功能诉求。

第九条：保修约定

1、本工程保修期为     个月（自工程竣工验收合格之日起），工程项目改造利旧的设备和材料部分、甲供设备不在乙方保修范围。保修期满后的维修与材料费用由甲方或使用业主方自行承担。

2、保修期内，因产品自身缺陷（甲供设备除外）及施工工艺问题造成的故障乙方提供免费维修；因不可抗力的自然灾害、使用不当、人为损坏或第三方原因导致的故障乙方提供维修服务，收取合理的人工费和材料费。

3、保修期届满，乙方提供终身有偿维修服务，维修费由乙方向甲方报价，经确认后实施。

4、如涉及甲供设备（含利旧），甲方对设备的质量负责，乙方仅对安装质量负责。如因设备质量问题或其他故障导致系统运行异常的，不属于乙方违约，乙方可配合处理，如需检修、清洗、维修等费用另计，不在本合同金额范围。

第十条：违约责任

1、本合同一经签订，任何一方不得擅自解除，否则赔偿由此给对方造成的损失（包括但不限于设备采购损失、施工窝工损失、诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费等费用），并按合同总价的20%支付违约金。

2、甲方不按本合同付款方式约定的时间支付乙方任何一笔款项和增项款时，乙方有权停止施工，且有权对设备系统进行密码锁定，同时甲方应按日按应付而未付款项万分之五的标准向乙方支付违约金。在本工程款项未付清之前，乙方不进行设备系统密码锁定解除。逾期超过30日的，乙方有权解除合同，甲方需支付合同总价款20%违约金。同时，甲方仍需按照合同约定履行款项支付义务。

3、在不违反《建设工程安全生产管理条例》的前提条件时，如因甲方确实需要部分提前使用，本工程项目亦可部分区域验收交付使用。擅自使用造成的损失由甲方承担。

4、因甲方原因、不可抗力的自然灾害、战争、疫情等其他非乙方因素造成工期延误的，工期顺延，乙方不承担违约责任。

5、为保障甲方的资金安全，甲方支付乙方工程款时，支付到本合同乙方指定的收款账户上，若甲方未将本合同的工程款及增项款支付到乙方指定的收款账户上，视为甲方未向乙方支付本合同约定的相应工程款和增项款，甲方还需继续履行支付乙方相应款项的义务。乙方从未委托任何个人或其他公司账户代为收款，切勿将款项支付到其他个人或其他公司账户上，由此产生的任何经济损失由甲方自行承担。

6、在签订合同以后，需要提供服务或服务过程中遇到任何问题，乙方会在第一时间安排专业人员进行处理，若甲客户通过其他方式处理，由此产生的任何损失与纠纷，乙方不承担相应责任。

7、本合同履行过程中发生纠纷时，甲、乙双方应协商解决。无法协商解决时，由乙方所在地的人民法院管辖。

第十一条：其它约定

1、本合同的附件包括不限于报价清单、施工图纸、系统设计方案、设备材料清单、经济技术签证单等均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，内容不一致的，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

2、本合同未尽事宜，项目施工过程中或本合同履行过程中双方协商签署或产生的与本合同相关的各类补充文件（包括但不限于合同本身、补充协议、合同修改书、经济技术签证单、进场通知单、采购确认单、往来信函、会议纪要、增项单、工作联系单、书面沟通记录等）均为合同组成部分。其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期，均与本合同具有同等法律效力。合同、合同附件及其补充文件的扫描件、照片、传真件与原件具有同等法律效力。

3、双方通过本协议载明的地址、电话、邮箱发送通知，邮寄通知自寄出后 3 日视为送达，邮件/短信发送成功即视为送达。地址或联系方式变更的，应提前3日书面通知对方，否则送达原地址视为有效送达。

4、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，同具法律效力。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工交验后，甲方结清全部工程款且保修期届满后，本合同自动失效。

单位名称（盖章）：                        乙方名称（盖章）

通讯地址：                                通讯地址：

通讯邮箱：                                通讯邮箱：

座机电话：                                座机电话：

法定代表人：                              法定代表人：

或委托代理人（签字）：                    或委托代理人（签字）：

电话：                                    电话：

年  月   日

- 工程量清单

- （见另册）