## 清单 明细
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价
1 | 制冷主机电控箱、电源维保 | 3 | 组
2 | 离心机壳管化学清洗、通炮 | 2 | 台
3 | 离心机更换过滤器 | 1 | 组
4 | 螺杆机壳管化学清洗、通炮 | 1 | 台
5 | 冷冻水系统清洗、维护 | 1 | 项
6 | 冷却水系统清洗、维护 | 1 | 项
7 | 离心机试压、检漏 | 1 | 项
8 | 离心机系统干燥、真空处置 | 1 | 项
9 | R134a冷媒 | 850 | KG
10 | 制冷主机调试、数据检测 | 3 | 台
11 | 屋面空调热水管道橡塑保温 | 4.9021 | m3
12 | 屋面空调热水管道铝皮保护 | 116.2666 | m2
13 | 真空热水锅炉机头安装 | 2 | 个
14 | 锅炉燃烧控制系统 | 2 | 套
15 | 锅炉HMI液晶控制屏 | 2 | 个
16 | 锅炉本体清洗、外壳修复 | 2 | 套
17 | 锅炉烟囱 | 10 | m
18 | 不锈钢防雨伞型风帽 | 2 | 个
19 | 锅炉室外防雨配电箱 | 1 | 个
20 | 锅炉配电电缆 | 30 | m
21 | 紧定管 | 30 | m
22 | 锅炉系统调试 | 2 | 台
23 | 锅炉房钢结构防雨搭建 | 70 | m2
24 | 税率
25 | 投标总价